南昌大学物理实验报告

课程名称：      大学物理实验

实验名称：       电表的改装

学院： 信息工程学院   专业班级： 测控技术与仪器152班

学生姓名：    王雪放              学号： 5801215032

实验地点：   基础实验大楼513      座位号：    10

实验时间：   第四周星期二下午1点开始

- 实验目的： 掌握电表扩大量程的原理和方法； 能够对电表进行改装和效正；

二、实验原理：

三、实验仪器： 微安表，滑动变阻器，电源，表头，万用多功能电表，电阻箱，导线，

- 实验内容和步骤： - 连接电路，测量表头量程，内阻（替代法或万用表）； - 根据目标量程计算改装电流表需并联的电阻Rs和改装电压表所需串联的电阻Rh; - 根据改装电流表的效正电路图连接电路，效正改装电流表的量程（先移动滑动变阻器使表头满偏，后改变Rs是万用表为目标量程，重复），使表头满偏，同时数字万用表显示为目标量程，减小通过改装表的电流，读取10组改装表和万用表的读数； - 根据改装电压表的效正电路图连接电路，效正改装电压表的量程（先移动滑动变阻器使万用表为目标量程，改动Rh使镖头满偏），使表头满偏同时数字万用表显示为目标量程，减小通过改装表的电流，读取10组改装表和万用表的读数；

- 实验数据； - Ig=100.0uA Rg=1998.0Ω - 电流表 I=10uA U=1.2V Rs=Ig*Rg/I=19980Ω； I改（uA）; 10; 8.8; 8.4; 8; 6; 5.6; 4.8; 4; 3.2; 2. I标（uA）; 10.86; 9.74; 9.18; 8.81; 6.61; 6.17; 5.34; 4.44; 3.53; 2.27. 3，电压表 I=100uA U=5.5V Rs=U/Ig-Rg=53002Ω； U改（V）; 5; 4.4; 4; 3.4; 3; 2.4; 2; 1.6; 1; 0.6. U标（uA）; 5.47; 4.82; 4.4; 3.7; 3.29; 2.601; 2.244; 1.768; 1.106; 0.68.

六、误差分析： 1，

七、思考题： 1 八、附上原始数据：